Katowice, dnia 30.04.2019 r.

LUKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-301 Katowice

Ul. Siemianowicka 7d

NIP 6431720328

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-048A/18-003 o tytule:

Wdrożenie nowatorskiej portalowej platformy dystrybucyjnej B2B z elementami B2E wraz systemem WMS dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów biznesowych

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego oraz oprogramowania a to:

Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.

Kod CPV 48820000-2 – Serwery

Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze :

- procesor Intel Xeon E5-2620 v4 (2,1GHz, 20MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s QPI, Turbo, HT, 8 rdzeni/16 wątków, 85W), maks. pamięć 2133MHz lub równoważnym;

- pamięć 2 * 32GB pamięci RDIMM, 2400MT/s, w modułach dwubankowych, szerokość magistrali x4 lub równoważne;

- PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card lub równoważne;

- dyski 8 * 300GB 15K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR lub równoważne;

- zasilacze 2 * Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W lub równoważne;

- ReadyRails szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli lub równoważne;

- napęd DVD+/-RW napęd SATA wewnętrzny lub równoważne;

- gwarancja 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty lub równoważne.

Zasilacz awaryjny do serwera - 1 szt.

Kod CPV 31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii

Kod CPV 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

Kod CPV 30237280-5Akcesoria zasilające

Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze :

- Smart-UPS C 1500VA LCD 230V lub równoważny.

System operacyjny do serwera bazy danych i aplikacji – 1 komplet

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze :

- Windows Server 2016 Standard, 16 CORE - ROK Kit lub równoważny.

Objaśnienie: Przez 1 komplet Zamawiający rozumie licencję na System operacyjny do serwera bazy danych i aplikacji wg niniejszego zapytania.

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (obsługa logowania) – 6 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze :

- 5-pack of Windows Server 2016 DEVICE CALs (Standard or Datacenter) – Kit lub równoważne

Objaśnienie: przez 1 szt. Zamawiający rozumie pakiet 5 licencji na Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (obsługa logowania).

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (zdalne zarządzanie) - 2 szt.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze :

- 5-pack of Windows Server 2016 Remote Desktop Services, DEVICE lub równoważne.

Objaśnienie: przez 1 szt. Zamawiający rozumie pakiet 5 licencji na Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (zdalne zarządzanie).

Powyższe środki trwałe oraz oprogramowanie są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz utrzymania rezultatów w okresie trwałości. Urządzenia i oprogramowanie wykorzystane zostanie we wszystkich etapach realizacji projektu i stanowią środowisko serwera warunkujące jego należyte funkcjonowanie.

Urządzenia i oprogramowanie zostaną wykorzystane do obsługi systemu oraz zoptymalizowanych procesów i będzie wykorzystywany przez zespół Wnioskodawcy zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości.

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Wymagania formalne:

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

- Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Wymagany termin realizacji dostawy/umowy najdalej do dnia 30.06.2019.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie terminu dostawy.

- Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: bstachurska@luka.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w dniach od 30.04.2019 r. do 10.05.2019 r. Osoba do kontaktu Bożena Stachurska.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

- Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu (32) 203 65 22 oraz w siedzibie zamawiającego od 30.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od 0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;

- od 5 – do 7dni –5 pkt;

- powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Z poważaniem,

Andrzej Trzaska

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.04.2019 dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego oraz oprogramowania a to:

Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.

Zasilacz awaryjny do serwera - 1 szt.

System operacyjny do serwera bazy danych i aplikacji – 1 komplet

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (obsługa logowania) – 6 szt.

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (zdalne zarządzanie) - 2 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-048A/18-003 niniejszym składamy następującą ofertę:

| Lp. | Informacja o Dostawcy/Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | Data wystawienia oferty |  |
| 2 | Nazwa firmy Oferenta (Wykonawcy) |  |
| 3 | Adres firmy Oferenta (Wykonawcy) |  |
| 4 | Numer telefonu |  |
| 5 | Adres email |  |
| 6 | NIP |  |
| 7 | Nazwisko do kontaktu |  |
| Oferta rzeczowo-finansowa |
| 8 | Model i wersja - Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt. |  |
| 9 | Model i wersja - Zasilacz awaryjny do serwera – 1 szt. |  |
| 10 | Model i wersja - System operacyjny do serwera bazy danych i aplikacji – 1 komplet |  |
| 11 | Model i wersja - Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (obsługa logowania) – 6 szt. |  |
| 12 | Model i wersja - Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (zdalne zarządzanie) - 2 szt. |  |
| 13 | Cena netto za przedmiot dostawy |  |
| 14 | Cena brutto za przedmiot dostawy |  |
| 15 | Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta (liczony w miesiącach) |  |
| 16 | Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) |  |
| 17 | Termin płatności w dniach |  |
| 18 | Termin wykonania dostawy |  |
| 19 | Termin związania ofertą | 30 dni |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptujemy.

- Nie spełniamy warunków zakresu wykluczenia i nie podlegamy wykluczeniu.

- Podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oferowane urządzenia i oprogramowanie spełniają postawione wymagania techniczne i funkcjonalne postawione w zapytaniu ofertowym.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2

………………., dnia ….....2019  r.

POTWIERDZENIE

Potwierdzamy pobranie zapytania ofertowego z dnia 30.04.2019

dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego oraz oprogramowania a to:

Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.

Zasilacz awaryjny do serwera - 1 szt.

System operacyjny do serwera bazy danych i aplikacji – 1 komplet

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (obsługa logowania) – 6 szt.

Oprogramowanie serwerowe do systemu Serwera (zdalne zarządzanie) - 2 szt.

Zapytanie w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-048A/18-003,

wystosowała firma :

LUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

40-301 Katowice

Ul. Siemianowicka 7d

NIP 6431720328

OŚWIADCZENIE

Ponadto oświadczamy, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy  LUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA a naszą firmą

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

- w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej)